Brennereinschulung

---
Wärme verbindet
Physik und Chemie!
"Ein Chemiker, der kein Physiker ist,
ist überhaupt gar nichts."
Robert Wilhelm Bunsen (1811 - 1899)
Quelle (Grafik R. Bunsen): Wikipedia - gemeinfrei

---
Warum?
- Wärmequelle mit unterschiedlichen Temperaturzonen
- Gerät für die Analyse: Flammenfärbung
- Sterilisieren (Mikrobiologie)

---
Häufige Bauarten
- Kartuschenbrenner
- Bunsenbrenner
- Teclubrenner
- Sicherheitsbrenner
  (Teclubrenner)
Quelle (Grafik Bunsenbrenner): Wikipedia – gemeinfrei; bearbeitet

---
Sicherheitsvorkehrungen
- Lange Haare hinten zusammenbinden
- Schutzbrille verwenden
[Speaker Notes: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/ISO_7010_M004.svg/500px-ISO_7010_M004.svg.png]

---
Bauelemente - Kartuschenbrenner
Brennrohr
Luftregelung
Luftöffnung
Gasregulierung
Gaskartusche

---
Bauelemente - Teclubrenner
Thermofühler
Brennrohr
Luftregelung
Taster zum Überbrücken des Thermofühlers
Gasschlauch
Gasregulierung

---
Bauelemente
Brennrohr
Gasdüse
Luftregelung
Gasschlauch
Gasregulierung

---
Weg des Gases
Gas

---
Gas und Luft
Luft
Luft
Gas

---
Flammentemperatur
ca. 1000 °C - 1300°C
ca. 900°C
ca. 1300 °C - 1500°C
ca. 600°C
ca. 300 °C - 500°C
leuchtende Flamme
rauschende Flamme

---
Umgang mit Gas
- Gashahn nur öffnen, wenn ein Brenner angeschlossen ist
- Räume lüften
- Gas nicht in den Raum
  strömen lassen
- Bei Gasgeruch Lehrperson
  informieren

---
Einschalten
1. Schutzbrille / Haarband verwenden
2. Gasschlauch anstecken
3. Gashahn öffnen
4. Feuerzeugflamme zum Brennrohr halten
5. Gasregulierung öffnen
6. (wenn vorhanden: Thermofühler überbrücken)
7. Luftzufuhr öffnen

---
Einschalten
4)	Feuerzeug über das
Brennrohr halten
1)	• Schutzbille verwenden
• lange Haare
  zurückbinden
7)	Luftregelung
schließen
6)	Thermofühler
überbrücken
2) Gasschlauch
anschließen
3) Gashahn öffnen
5)	Gasregulierung
öffnen

---
Ausschalten
1. Luftzufuhr schließen
2. Gasregulierung schließen
3. Gashahn öffnen
4. Gasschlauch anstecken

---
Wiederholung zum Schluss:
- Schutzbrille verwenden!
- Haare hinten zusammen-
  binden
- Gas nicht unkontrolliert
  ausströmen lassen